## 报名表
濮阳市自来水公司 高压电气设备预防性试验项目厂商报名表
单位名称（盖章）
报名日期
单位资质
拟报价格 （报价为本次试验项目总价，包含电气设备试验项目清单所有试验项目及相关人、试验设备及交通费用等。）
项目完成周期
联系人
联系电话
其他说明

## 清单
高压电气设备预防性试验设备清单
单位名称 | 分类 | 设备 | 是否做试验 | 备注
水源厂 | 变压器（4台） | 35KV 1000KVA 1#变压器 | √
|  | 35KV 1000KVA 2#变压器 | √
|  | 预沉池 6KV 变压器 | √
|  | 35KV站用变100KVA | √
| 断路器（4台） | 户外SF6断路器 八渠3 | √
|  | 户外SF6断路器 1#主变351断路器 | √
|  | 户外SF6断路器 2#主变352断路器 | √
|  | 6KV 柱上高压断路器 | √
| 电压互感器 （1组） | 35KV电压互感器1组 | √
| 避雷器（1组） | 35KV避雷器1组 | √
| 高压柜（9面） | 10KV高压柜9面 | √
| 10KV电缆（6条） | 10KV高压电缆 2#主变到10KV高压柜 | √
|  | 10KV高压电缆 1#主变到10KV高压柜 | √
|  | 2#变压器6KV出口到架空线之间的电缆 | √
|  | 10KV高压电缆 高压柜到1#高压同步电机 | √
|  | 10KV高压电缆 高压柜到2#高压同步电机 | √
|  | 10KV高压电缆 高压柜到3#高压异步电机 | √
| 继电保护 （6套） | 35KV常规保护1套 八渠3进线 | √
|  | 35KV常规保护1套 2#变压器 | √
|  | 35KV常规保护1套 1#变压器 | √
|  | 高压同步电机出线保护1套 1#电机 | √
|  | 高压同步电机出线保护1套 2#电机 | √
|  | 高压同步电机出线保护1套 3#电机 | √
| 220V直流（1套） | 直流电池组 | √
二水源厂 | 变压器 （2台） | 35KV1#变压器 630KVA 1台 | √ | 新变压器购置后再试验
|  | 35KV变压器 100KVA站用变1台 | √
| 真空断路器 （4台） | 35KV庆状线 2#进线真空断路器 | √
|  | 1#主变351真空断路器 | √
|  | 35KV站用变 真空断路器 | √
|  | 母联350真空断路器 | √
| 母线 | 室内35KV高压母线 | √
| 高压柜 （8面） | 35KV高压柜 | √ | 1#进线，1#计量，352不做
| 电压互感器 （2组） | 35KV电压互感器 1#YH | √
|  | 35KV电压互感器 2#YH | √
| 避雷器（1组） | 避雷器 | √
| 高压电缆 （35KV 2条，10KV 4条） | 35KV站变电缆 | √
|  | 351断路器到1#主变高压电缆 | √
|  | 1#主变10KV侧到环网柜高压电缆 | √
|  | 10KV东南线高压电缆 | √
|  | 10KV西线高压电缆 | √
|  | 10KV北线高压电缆 | √
| 继电保护（3套） | 35KV庆状线2#进线保护 | √
|  | 1#变压器（351、101）保护 | √
|  | 35KV站变断路器保护 | √
| 220V直流（1套） | 直流电池组 | √
二水厂 | 变压器 （3台） | 10KV 500KVA变压器1台 | √
|  | 10KV 630KVA变压器1台 （干式变压器） | √
|  | 10KV 630KVA变压器1台 （干式变压器、备用） | √
| 高压柜（15面） | 10KV高压柜 | √ | 含电压感器和计量柜
| 计量柜 （2组） | 1#计量 | √
|  | 2#计量 | √
| 电压互感器 （2组） | 1#电压互感器、避雷器 | √
|  | 2#电压互感器、避雷器 | √
| 10KV电缆 （9条） | 1#进线电缆 | √
|  | 2#进线电缆 | √
|  | 开关柜到1#变压器高压电缆 | √
|  | 开关柜到2#变压器高压电缆 | √
|  | 开关柜到3#变压器高压电缆 | √
|  | 开关柜到2#高压电机的高压电缆 | √
|  | 开关柜到3#高压电机的高压电缆 | √
|  | 开关柜到4#高压电机的高压电缆 | √
|  | 开关柜到5#高压电机的高压电缆 | √
| 电容器 （4组） | 2#高压电容器 | √
|  | 3#高压电容器 | √
|  | 4#高压电容器 | √
|  | 5#高压电容器 | √
| 继电保护 （10套） | 1#进线保护 | √
|  | 2#进线保护 | √
|  | 500KVA变压器保护 | √
|  | 630KVA变压器保护（干变） | √
|  | 630KVA变压器保护（干变、备用） | √
|  | 母联100保护 | √
|  | 2#高压电机保护 | √
|  | 3#高压电机保护 | √
4#高压电机保护
|  | 5#高压电机的保护 | √
| 220V直流（1套） | 直流电池组 | √
水厂 | 变压器 （2台） | 10KV 1600KVA变压器1台 | √
|  | 10KV 1000KVA变压器1台 | √
| 高压柜（9面） | 10KV高压柜 | √ | 含电压感器和计量柜
| 电压互感器 （2组） | 1#电压互感器、避雷器 | √
|  | 2#电压互感器、避雷器 | √
| 计量柜 （2组） | 1#计量 | √
|  | 2#计量 | √
| 10KV电缆 （4条） | 10KV1#进线电缆 | √
|  | 10KV2#进线电缆 | √
|  | 开关柜到1#变压器电缆 | √
|  | 开关柜到2#变压器电缆 | √
| 继电保护（3套） | 10KV1#进线保护 | √
|  | 10KV2#进线保护 | √
|  | 1#变压器保护 | √
|  | 2#变压器保护 | √
| 220V直流（1套） | 直流电池组 | √
二泵站 | 变压器 （2台） | 10KV主变 630KVA 1台 | √
|  | 10KV主变 800KVA 1台 | √
| 高压柜（9面） | 10KV高压柜9面 | √ | 含电压感器和计量柜
| 电压互感器 （2组） | 1#电压互感器、避雷器 | √
|  | 2#电压互感器、避雷器 | √
| 计量柜 （2组） | 1#计量 | √
|  | 2#计量 | √
| 10KV电缆 （4条） | 10KV1#进线电缆（濮7） | √
|  | 10KV2#进线电缆（商1） | √
|  | 开关柜到1#变压器电缆 | √
|  | 开关柜到2#变压器电缆 | √
| 继电保护 （4套） | 1#进线（濮7）保护 | √
|  | 2#进线（商1）保护 | √
|  | 1#变压器保护 | √
|  | 2#变压器保护 | √
| 220V直流（1套） | 直流电池组 | √